| # BỘ Y TẾ | # CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| # BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT NAM – CU BA # ĐỒNG HỚI Số: 670/BVCB | # Độc lập - Tự do - Hạnh phúc # Quảng Trị, ngày 06 tháng 3 năm 2026 |

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Thuê máy cộng hưởng từ bằng nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện với nội dung cụ thể như sau:

- Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá:

- Tên: Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – CuBa Đồng Hới

- Địa chỉ: Đường Hữu Nghị, Phường Đồng Hới, Tỉnh Quảng Trị

- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ tên: Bùi Thị Liễu

- Chức vụ: Kế toán

- Điện thoại: 0941.373.402

- Email: btlieu2310@gmail.com

- Cách thức tiếp nhận báo giá:

Báo giá gửi trực tiếp về địa chỉ: Bộ phận văn thư, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới, Đường Hữu Nghị, Phường Đồng Hới, Tỉnh Quảng Trị và file điện tử qua email: btlieu2310@gmail.com.

- Thời hạn tiếp nhận báo giá:

Từ 15h30 ngày 06 tháng 3 năm 2026 đến trước 17h ngày 16 tháng 3 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá:

Tối thiểu 180 ngày, kể từ ngày 16 tháng 3 năm 2026.

- Nội dung yêu cầu báo giá

- Danh mục dịch vụ

| STT | Danh mục dịch vụ | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về dịch vụ | ĐVT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thuê máy chụp cộng hưởng từ <0.5 Tesla | - Thời gian thuê thiết bị: tối đa 60 tháng, đơn giá thuê tính theo tháng - Tình trạng thiết bị: Máy mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau. - Cấu hình coil: Hệ thống phải được trang bị tối thiểu các cuộn coil phục vụ chụp các vùng sau: sọ não, cột sống cổ, cột sống thắt lưng, ổ bụng, đầu gối, khớp. - Dịch vụ cho thuê đã bao gồm toàn bộ các chi phí liên quan đến việc đưa thiết bị vào vận hành, bao gồm: chi phí khảo sát điều kiện lắp đặt, tháo dỡ và di dời máy cũ, chi phí vận chuyển lắp đặt máy mới, hướng dẫn sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế vật tư, linh kiện trong suốt thời gian thuê. Đồng thời bao gồm các chi phí giám định, kiểm định, kiểm chuẩn (nếu có) và cung cấp các thiết bị, phụ kiện cần thiết để hệ thống hoạt động ổn định. - Bảo trì, bảo dưỡng và xử lý sự cố: Thiết bị phải được bảo trì, bảo dưỡng định kỳ tối thiểu 06 tháng/lần. Trong trường hợp thiết bị xảy ra sự cố, trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo, bên cho thuê phải cử cán bộ kỹ thuật đến kiểm tra, sửa chữa và khắc phục. Trường hợp thiết bị không thể sửa chữa và phải ngừng hoạt động, thời gian thiết bị ngừng hoạt động sẽ không được tính vào thời gian tính phí thuê. - Hồ sơ pháp lý của thiết bị: Thiết bị phải có đầy đủ hồ sơ pháp lý theo quy định hiện hành, bao gồm: Giấy phép lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu; Giấy chứng nhận xuất xứ (CO); Giấy chứng nhận chất lượng hoặc tương đương (CQ); Tờ khai hải quan, Hóa đơn thương mại (Invoice), Phiếu đóng gói (Packing list), Vận đơn (Bill of Lading), Bảng phân loại TBYT; - Thời gian bàn giao và lắp đặt, đưa thiết bị đủ điều kiện đi vào sử dụng: Bên cho thuê có trách nhiệm bàn giao máy và hoàn thành việc lắp đặt, vận hành thử trong vòng 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. | Tháng | 60 |
| 2 | Thuê máy chụp cộng hưởng từ 0.5-1.0 Tesla | - Thời gian thuê thiết bị: tối đa 60 tháng, đơn giá thuê tính theo tháng - Tình trạng thiết bị: Máy mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau. - Cấu hình coil: Hệ thống phải được trang bị tối thiểu các cuộn coil phục vụ chụp các vùng sau: sọ não, cột sống cổ, cột sống thắt lưng, ổ bụng, đầu gối, khớp. - Dịch vụ cho thuê đã bao gồm toàn bộ các chi phí liên quan đến việc đưa thiết bị vào vận hành, bao gồm: chi phí khảo sát điều kiện lắp đặt, tháo dỡ và di dời máy cũ, chi phí vận chuyển lắp đặt máy mới, hướng dẫn sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế vật tư, linh kiện trong suốt thời gian thuê. Đồng thời bao gồm các chi phí giám định, kiểm định, kiểm chuẩn (nếu có) và cung cấp các thiết bị, phụ kiện cần thiết để hệ thống hoạt động ổn định. - Bảo trì, bảo dưỡng và xử lý sự cố: Thiết bị phải được bảo trì, bảo dưỡng định kỳ tối thiểu 06 tháng/lần. Trong trường hợp thiết bị xảy ra sự cố, trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo, bên cho thuê phải cử cán bộ kỹ thuật đến kiểm tra, sửa chữa và khắc phục. Trường hợp thiết bị không thể sửa chữa và phải ngừng hoạt động, thời gian thiết bị ngừng hoạt động sẽ không được tính vào thời gian tính phí thuê. - Hồ sơ pháp lý của thiết bị: Thiết bị phải có đầy đủ hồ sơ pháp lý theo quy định hiện hành, bao gồm: Giấy phép lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu; Giấy chứng nhận xuất xứ (CO); Giấy chứng nhận chất lượng hoặc tương đương (CQ); Tờ khai hải quan, Hóa đơn thương mại (Invoice), Phiếu đóng gói (Packing list), Vận đơn (Bill of Lading), Bảng phân loại TBYT; - Thời gian bàn giao và lắp đặt, đưa thiết bị đủ điều kiện đi vào sử dụng: Bên cho thuê có trách nhiệm bàn giao máy và hoàn thành việc lắp đặt, vận hành thử trong vòng 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. | Tháng | 60 |
| 3 | Thuê máy chụp cộng hưởng từ 1.5 Tesla | - Thời gian thuê thiết bị: tối đa 60 tháng, đơn giá thuê tính theo tháng - Tình trạng thiết bị: Máy mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau. - Cấu hình coil: Hệ thống phải được trang bị tối thiểu các cuộn coil phục vụ chụp các vùng sau: sọ não, cột sống cổ, cột sống thắt lưng, ổ bụng, đầu gối, khớp. - Dịch vụ cho thuê đã bao gồm toàn bộ các chi phí liên quan đến việc đưa thiết bị vào vận hành, bao gồm: chi phí khảo sát điều kiện lắp đặt, tháo dỡ và di dời máy cũ, chi phí vận chuyển lắp đặt máy mới, hướng dẫn sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế vật tư, linh kiện trong suốt thời gian thuê. Đồng thời bao gồm các chi phí giám định, kiểm định, kiểm chuẩn (nếu có) và cung cấp các thiết bị, phụ kiện cần thiết để hệ thống hoạt động ổn định. - Bảo trì, bảo dưỡng và xử lý sự cố: Thiết bị phải được bảo trì, bảo dưỡng định kỳ tối thiểu 06 tháng/lần. Trong trường hợp thiết bị xảy ra sự cố, trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo, bên cho thuê phải cử cán bộ kỹ thuật đến kiểm tra, sửa chữa và khắc phục. Trường hợp thiết bị không thể sửa chữa và phải ngừng hoạt động, thời gian thiết bị ngừng hoạt động sẽ không được tính vào thời gian tính phí thuê. - Hồ sơ pháp lý của thiết bị: Thiết bị phải có đầy đủ hồ sơ pháp lý theo quy định hiện hành, bao gồm: Giấy phép lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu; Giấy chứng nhận xuất xứ (CO); Giấy chứng nhận chất lượng hoặc tương đương (CQ); Tờ khai hải quan, Hóa đơn thương mại (Invoice), Phiếu đóng gói (Packing list), Vận đơn (Bill of Lading), Bảng phân loại TBYT; - Thời gian bàn giao và lắp đặt, đưa thiết bị đủ điều kiện đi vào sử dụng: Bên cho thuê có trách nhiệm bàn giao máy và hoàn thành việc lắp đặt, vận hành thử trong vòng 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. | Tháng | 60 |

- Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế; điều khoản thanh toán:

- Địa điểm cung cấp, lắp đặt: tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cu Ba Đồng Hới – Đường Hữu Nghị, Phường Đồng Hới, Tỉnh Quảng Trị

- Nhà cung cấp chịu hoàn toàn chi phí liên quan đến việc đưa thiết bị vào vận hành, bao gồm: chi phí khảo sát điều kiện lắp đặt, tháo dỡ và di dời máy cũ, chi phí vận chuyển lắp đặt máy mới, hướng dẫn sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế vật tư, linh kiện trong suốt thời gian thuê. Đồng thời bao gồm các chi phí giám định, kiểm định, kiểm chuẩn (nếu có) và cung cấp các thiết bị, phụ kiện cần thiết để hệ thống hoạt động ổn định và toàn bộ các loại thuế, phí liên quan theo quy định.

- Thời gian cho thuê thiết bị: 60 tháng.

- Thời gian bàn giao, lắp đặt và đưa thiết bị đủ điều kiện đi vào sử dụng: Tối đa không quá 60 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng.

- Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

+ Tạm ứng: Không áp dụng

+ Thanh toán giá trị nghiệm thu hợp đồng theo tháng trong vòng 60 ngày sau khi hai bên ký kết biên bản nghiệm thu dịch vụ, có hóa đơn hợp lệ.

+ Mọi vấn đề chi tiết, thay đổi sẽ được thống nhất trong quá trình hoàn thiện hợp đồng.

3. Thành phần, quy cách của hồ sơ báo giá:

a, Báo giá (Theo mẫu Phụ lục 01 đính kèm); trong báo giá ghi rõ thời gian hiệu lực của báo giá.

b, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Tài liệu chứng minh đủ điều kiện kinh doanh trang thiết bị y tế.

c, Bảng đáp ứng về mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về dịch vụ.

- Báo giá có ký tên và đóng dấu đỏ.

- Báo giá phải chào các thông tin về thiết bị cho thuê như: Model, hãng sản xuất/hãng chủ sở hữu, xuất xứ.

- Báo giá phải thể hiện rõ giá trị thuế giá trị gia tăng, chi phí khác nếu có của thiết bị.

- Hồ sơ báo giá được niêm phong, phía ngoài bì hồ sơ chào giá ghi rõ “Thư chào giá cho Thuê máy cộng hưởng”.

4. Lưu ý:

Các báo giá không đáp ứng các yêu cầu sau đây sẽ bị loại:

- Dịch vụ cho thuê chưa bao gồm các chi phí khảo sát điều kiện lắp đặt, tháo dỡ và di dời máy cũ, chi phí vận chuyển lắp đặt máy mới, hướng dẫn sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế vật tư, linh kiện trong suốt thời gian thuê; chi phí giám định, kiểm định, kiểm chuẩn (nếu có) và cung cấp các thiết bị, phụ kiện cần thiết để hệ thống hoạt động ổn định và toàn bộ các loại thuế, phí liên quan theo quy định

- Báo giá thiếu các thông tin về ngày/tháng/năm, báo giá có hiệu lực dưới 180 ngày, báo giá không ký tên của người có thẩm quyền hoặc không đóng dấu.

- Thiết bị cho thuê thiếu các thông tin như: Model, hãng sản xuất/hãng chủ sở hữu, xuất xứ.

- Dịch vụ không đáp ứng mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về dịch vụ. (Nhà cung cấp phải gửi Bảng đáp ứng mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về dịch vụ).

Thư mời được đăng trên trang thông tin điện tử của Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới có địa chỉ: https://bvcubadonghoi.vn/; đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia có địa chỉ: https://muasamcong.mpi.
gov.vn/.

| Nơi nhận: - Như trên; - Website bệnh viện; - Muasamcong.mpi.gov.vn; - Lưu VT./. |  | GIÁM ĐỐC Nguyễn Đức Cường |
| --- | --- | --- |

PHỤ LỤC 01

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số: 670/BVCB ngày 06 tháng 3 năm 2026)

Mẫu báo giá

BÁO GIÁ(1)

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho dịch vụ như sau:

1. Báo giá cho thuê máy cộng hưởng từ:

| STT | Danh mục dịch vụ | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về dịch vụ | Khối lượng mời thầu | Đơn vị tính | Đơn giá | Thuế, phí, lệ phí (nếu có) | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng cộng: |  |  |  |  |  |  |  |

- Ghi rõ Model, hãng sản xuất/hãng chủ sở hữu, xuất xứ của thiết bị cho thuê;

- Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị cho thuê.

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 180 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của dịch vụ cho thuê nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

|  | ……, ngày.... tháng....năm.... Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(12) (Ký tên, đóng dấu (nếu có)) |
| --- | --- |