| # BỘ Y TẾ | # CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| # BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT NAM – CU BA # ĐỒNG HỚI Số: /TB-BVCB | # Độc lập - Tự do - Hạnh phúc # Quảng Trị, ngày tháng 4 năm 2026 |

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu bảo trì, bảo dưỡng máy nén khí và máy sấy khí tại Trung tâm khí toàn nhà 5 tầng và 7 tầng tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới với nội dung cụ thể như sau:

- Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá:

- Tên: Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – CuBa Đồng Hới

- Địa chỉ: TDP10, Phường Đồng Hới, Tỉnh Quảng Trị

- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ tên: Phan Thị Nhật Phượng

- Chức vụ: Kế toán

- Điện thoại: 0915.625.293

- Email: nhatphuong252@gmail.com

- Cách thức tiếp nhận báo giá:

Báo giá gửi trực tiếp về địa chỉ: Bộ phận văn thư, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới, TDP10, Phường Đồng Hới, Tỉnh Quảng Trị.

- Thời hạn tiếp nhận báo giá:

Từ 11h ngày 15 tháng 4 năm 2026 đến trước 17h ngày 27 tháng 4 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá:

Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 27 tháng 4 năm 2026

- Nội dung yêu cầu báo giá

| STT |  | Tên thiết bị |  |  | Số lượng | Khoa phòng | Model |  |  | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Số lần bảo dưỡng/năm | Mô tả dịch vụ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. TRUNG TÂM KHÍ TÒA NHÀ 07 TẦNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy nén khí tại khu nhà 7 tầng |  |  | 02 | VTTTB | C15 |  |  | Boge | Đức | 02 lần | Kèm phụ lục chi tiết |  |  |
|  |  | Máy sấy khí tại khu nhà 7 tầng |  |  | 02 | VTTTB | DAZ-9-2 |  |  | Boge | Đức | 02 lần | Kèm phụ lục chi tiết |  |  |
| B. TRUNG TÂM KHÍ TÒA NHÀ 05 TẦNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Máy nén khí tại khu nhà 5 tầng |  |  | 02 | VTTTB | C7 |  |  | Boge | Đức | 02 lần | Kèm phụ lục chi tiết |  |  |
| 2 |  | Máy sấy khí tại khu nhà 5 tầng |  |  | 02 | VTTTB | DAZ-26-2 |  |  | Boge | Đức | 02 lần | Kèm phụ lục chi tiết |  |  |
| Nơi nhận: - Website BV;muasamcong.vn - Lưu VT./. |  |  |  |  |  |  |  |  | GIÁM ĐỐC Nguyễn Đức Cường |  |  |  |  |  |

PHỤ LỤC

NỘI DUNG CHI TIẾT

Bảo trì, bảo dưỡng máy nén khí và máy sấy khí tại

Trung tâm khí toàn nhà 5 tầng và 7 tầng

| TT | Danh mục dịch vụ | Mô tả dịch vụ | ĐVT | SL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. TRUNG TÂM KHÍ TÒA NHÀ 07 TẦNG |  |  |  |  |
| 1 | Bảo trì, bảo dưỡng máy nén khí tại khu nhà 7 tầng: + Model: C15 + HSX: Boge + NSX: Đức | I. Thay thế vật tư, linh kiện, phụ kiện: |  |  |
|  |  | 1. Dầu 3000 Plus (20L) | Thùng | 02 |
|  |  | 2. Thay thế lọc dầu | Cái | 02 |
|  |  | 3. Thay thế bộ tách dầu | Cái | 02 |
|  |  | 4. Thay thế bộ phận nozzle (lọc dầu bôi trơn vòng bi, lọc dầu quay lại trục vít) | Bộ | 02 |
|  |  | 5. Thay thế van áp suất tối thiểu | Cái | 02 |
|  |  | 6. Thay thế van nhiệt điều tiết dầu | Cái | 02 |
|  |  | 7. Thay thế bộ lọc cho bộ cấp khí đầu vào | Bộ | 02 |
|  |  | 8. Thay thế đệm gaskets | Cái | 02 |
|  |  | 9. Màng lọc thô khí đầu vào | Hộp (6 cái) | 01 |
|  |  | II. Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng: | Máy | 02 |
|  |  | 1. Vệ sinh giàn làm mát dầu, quạt làm mát, buồng máy |  |  |
|  |  | 2. Xả kiệt dầu cũ, tráng máy và châm dầu mới |  |  |
|  |  | 3. Kiểm tra tình trạng các dây curoa, điều chỉnh độ căng |  |  |
|  |  | 4. Vệ sinh trong và vỏ ngoài thiết bị, điều chỉnh lại thông số cài đặt |  |  |
|  |  | 5. Kiểm tra tình trạng hệ thống sau 6 tháng sửa chữa, bảo dưỡng |  |  |
|  |  | 6. Hỗ trợ kỹ thuật 24/7 |  |  |
| 2 | Bảo trì, bảo dưỡng máy sấy khí tại khu nhà 7 tầng: + Model: DAZ-26-2 + HSX: Boge + NSX: Đức | I. Thay thế vật tư, linh kiện, phụ kiện: |  |  |
|  |  | 1. Bộ bảo dưỡng định kỳ cho hệ thống xử lý khí, bao gồm: - Module reset chương trình - Bộ giảm âm kèm lõi lọc bụi xả khí tái sinh - Bộ van 1 chiều cấp khí đầu vào - Bộ van 1 chiều đường xả - Bộ van điện từ cấp khí - Bộ van điện từ xả khí - Bộ các lõi lọc thô và tinh | Bộ | 02 |
|  |  | 2. Lõi lọc cho bộ lọc thô | Cái | 02 |
|  |  | 3. Lõi lọc cho bộ lọc carbon | Cái | 02 |
|  |  | 4. Lõi lọc cho bộ lọc vi sinh | Cái | 02 |
|  |  | 5. Phao xả nước tự động cho bộ lọc | Cái | 04 |
|  |  | 6. Lõi van điện từ thải nước tự động | Cái | 03 |
|  |  | II. Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng: | Máy | 02 |
|  |  | 1. Vệ sinh các bộ lọc khí, trước và sau |  |  |
|  |  | 2. Kiểm tra hoạt động, vệ sinh của các bộ van điện từ |  |  |
|  |  | 3. Kiểm tra hoạt động điều khiển của bộ điều khiển |  |  |
|  |  | 4. Vệ sinh trong và vỏ ngoài thiết bị |  |  |
| B. TRUNG TÂM KHÍ TÒA NHÀ 05 TẦNG |  |  |  |  |
| 1 | Bảo trì, bảo dưỡng máy nén khí tại khu nhà 5 tầng: + Model: C7 + HSX: Boge + NSX: Đức | I. Thay thế vật tư, linh kiện, phụ kiện: |  |  |
|  |  | 1. Thay thế lọc dầu | Cái | 02 |
|  |  | 2. Thay thế bộ tách dầu | Cái | 02 |
|  |  | 3. Thay thế bộ phận nozzle (lọc dầu bôi trơn vòng bi, lọc dầu quay lại trục vít) | Bộ | 02 |
|  |  | 4. Thay thế van áp suất tối thiểu | Cái | 02 |
|  |  | 5. Thay thế van nhiệt điều tiết dầu | Cái | 02 |
|  |  | 6. Thay thế bộ lọc cho bộ cấp khí đầu vào | Bộ | 02 |
|  |  | 7. Thay thế đệm gaskets | Cái | 02 |
|  |  | 8. Màng lọc thô khí đầu vào | Hộp (6 cái) | 01 |
|  |  | II. Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng: | Máy | 02 |
|  |  | 1. Vệ sinh giàn làm mát dầu, quạt làm mát, buồng máy |  |  |
|  |  | 2. Xả kiệt dầu cũ, tráng máy và châm dầu mới |  |  |
|  |  | 3. Kiểm tra tình trạng các dây curoa, điều chỉnh độ căng |  |  |
|  |  | 4. Vệ sinh trong và vỏ ngoài thiết bị, điều chỉnh lại thông số cài đặt |  |  |
|  |  | 5. Kiểm tra tình trạng hệ thống sau 6 tháng sửa chữa, bảo dưỡng |  |  |
|  |  | 6. Hỗ trợ kỹ thuật 24/7 |  |  |
| 2 | Bảo trì, bảo dưỡng máy sấy khí tại khu nhà 5 tầng: + Model: DAZ-9-2 + HSX: Boge + NSX: Đức | I. Thay thế vật tư, linh kiện, phụ kiện: |  |  |
|  |  | 1. Bộ bảo dưỡng định kỳ cho hệ thống xử lý khí, bao gồm: - Module reset chương trình - Bộ giảm âm kèm lõi lọc bụi xả khí tái sinh - Bộ van 1 chiều cấp khí đầu vào - Bộ van 1 chiều đường xả - Bộ van điện từ cấp khí - Bộ van điện từ xả khí - Bộ các lõi lọc thô và tinh | Bộ | 02 |
|  |  | 2. Lõi lọc cho bộ lọc thô | Cái | 04 |
|  |  | 3. Lõi lọc cho bộ lọc carbon | Cái | 02 |
|  |  | 4. Lõi lọc cho bộ lọc vi sinh | Cái | 02 |
|  |  | 5. Phao xả nước tự động cho bộ lọc | Cái | 04 |
|  |  | 6. Lõi van điện từ thải nước tự động | Cái | 03 |
|  |  | II. Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng: | Máy | 02 |
|  |  | 1. Vệ sinh các bộ lọc khí, trước và sau |  |  |
|  |  | 2. Kiểm tra hoạt động, vệ sinh của các bộ van điện từ |  |  |
|  |  | 3. Kiểm tra hoạt động điều khiển của bộ điều khiển |  |  |
|  |  | 4. Vệ sinh trong và vỏ ngoài thiết bị |  |  |

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới   chúng tôi:

Công ty:………………………………………………………………………………...

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………

Số điện thoại:…………………………………………………………………………..

Email:…………………………………………………………………………………..

1. Báo giá cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng thang máy toàn viện như sau:

| STT | Danh mục dịch vụ |  | Mô tả dịch vụ | Đơn vị tính | Số lượng | Số lần bảo trì, bảo dưỡng | Đơn giá | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng cộng: |  |  |  |  |  |  |

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 27 tháng 4 năm 2026.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

|  | ……, ngày.... tháng....năm 2026 Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp (Ký tên, đóng dấu) |
| --- | --- |