| # BỘ Y TẾ | # CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| # BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT NAM – CU BA # ĐỒNG HỚI Số: /TB-BVCB | # Độc lập - Tự do - Hạnh phúc # Quảng Trị, ngày tháng 4 năm 2026 |

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu sửa chữa, bảo dưỡng máy phát điện dự phòng số 1, số 2, tủ ATS khu nhà 7 tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới với nội dung cụ thể như sau:

- Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá:

- Tên: Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – CuBa Đồng Hới

- Địa chỉ: TDP10, Phường Đồng Hới, Tỉnh Quảng Trị

- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ tên: Phan Thị Nhật Phượng

- Chức vụ: Kế toán

- Điện thoại: 0915.625.293

- Email: nhatphuong252@gmail.com

- Cách thức tiếp nhận báo giá:

Báo giá gửi trực tiếp về địa chỉ: Bộ phận văn thư, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới, TDP10, Phường Đồng Hới, Tỉnh Quảng Trị.

- Thời hạn tiếp nhận báo giá:

Từ 11h ngày 23 tháng 4 năm 2026 đến trước 17h ngày 08 tháng 5 năm 2026

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá:

Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 08 tháng 5 năm 2026

- Nội dung yêu cầu báo giá

| STT | Danh mục dịch vụ |  | Mô tả dịch vụ |  | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sửa chữa chế độ đóng cắt tự động tủ ATS |  | Tủ điện ATS |  | Tủ | 01 |  |
| 2 | Sửa chữa chế độ khởi động tự động máy phát |  | Máy phát điện Cumins 500KVA |  | Máy | 02 |  |
| 3 | Kiểm tra, thay thế lọc gió |  | Máy phát điện Cumins 500KVA |  | Cái | 02 |  |
| 4 | Kiểm tra, thay thế lọc dầu |  | Máy phát điện Cumins 500KVA |  | Cái | 02 |  |
| 5 | Kiểm tra, thay thế lọc nhớt |  | Máy phát điện Cumins 500KVA |  | Cái | 02 |  |
| 6 | Kiểm tra, thay thế lọc nước |  | Máy phát điện Cumins 500KVA |  | Cái | 02 |  |
| 7 | Thay dầu nhớt động cơ diezel |  | Máy phát điện Cumins 500KVA |  | Lít | 180 |  |
| 8 | Kiểm tra điện áp, vệ sinh đầu cọc ắc quy, dây đai sạc và các mối nối điện. |  | Máy phát điện Cumins 500KVA |  | Máy | 02 |  |
| 9 | Kiểm tra kỹ các đường ống, bộ điều khiển |  | Máy phát điện Cumins 500KVA |  | Máy | 02 |  |
| 10 | Nhân công lắp đặt và tinh chỉnh lại máy |  |  |  | Máy | 02 |  |
|  | Tổng cộng: 10 khoản |  |  |  |  |  |  |
| Nơi nhận: - Website BV;muasamcong.vn - Lưu VT./. |  |  |  |  | GIÁM ĐỐC Nguyễn Đức Cường |  |  |  |  |

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới   chúng tôi:

Công ty:………………………………………………………………………………...

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………

Số điện thoại:…………………………………………………………………………..

Email:…………………………………………………………………………………..

1. Báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng máy phát điện dự phòng số 1, số 2, tủ ATS khu nhà 7 như sau:

| STT | Danh mục dịch vụ | Mô tả dịch vụ | Khối lượng mời thầu | Đơn vị tính | Đơn giá | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng cộng: |  |  |  |  |  |  |

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 08 tháng 5 năm 2026.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

|  | ……, ngày.... tháng....năm 2026 Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp (Ký tên, đóng dấu) |
| --- | --- |